ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА

КОНФИГУРАЦИИ УСТАНОВКИ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ

| Организация: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес: |  |  |
| Факс: | Тел.: | Е-mail: |

# ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

| 1. ТРЕБУЕМАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ТЕМПЕРАТУРА ИСХОДНОЙ ВОДЫ, С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Летом |  |  |  |  |  |  | Зимой |  |  |  |  |  |  |  | Проектируемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. РЕЖИМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ (поставить отметку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрерывный |  |  |  |  |  |  |  | Периодический (указать время работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. НАЛИЧИЕ НАКОПИТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ (ЕМКОСТЕЙ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да (указать материал, тип и объем) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |
| 5. НАЛИЧИЕ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да (указать диаметр труб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ (поставить отметку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скважина (глубина) |  |  |  |  |  |  |  |  | Поверхностные воды (колодец, река, озеро и т.п.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод |  |  |  |  |  | Предочищенная вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. НАЛИЧИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ (кратко опишите состав системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. ДОЗАЦИЯ В ИСХОДНУЮ ВОДУ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Окислители (хлор и т.п. – указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Корректоры рН (кислоты, щелочи – указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингибиторы осадкообразования (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коагулянты, флокулянты (указать какие) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# АНАЛИЗ ВОДЫ

| ПАРАМЕТРЫ | ИСХОДНАЯ ВОДА | ГИГИЕНИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ |
| --- | --- | --- |
| Запах при 20 С, баллы |  | 2 |
| Цветность, градусы |  | 20 |
| Мутность (мг/дм3, ЕМФ) |  | 1,5 |
| Водородный показатель, рН |  | в пределах 6-9 |
| Перманганатная окисляемость, мг О2/л |  | 5,0 |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 |  | 7 |
| Сухой остаток |  | 1000 |
| Железо (Fe2+) общее, мг/дм3 |  | 0,3 |
| Аммоний (NH4+), мг/дм3 |  | 2 |
| Нитраты (NO3-), мг/дм3 |  | 45 |
| Сульфаты (SO42-), мг/дм3 |  | 500 |
| Хлориды (Cl-), мг/дм3 |  | 350 |
| Марганец (Mn2+), мг/дм3 |  | 0,1 |
| Хром (Cr 6+), мг/дм3 |  | 0.5 |
| Окись кремния SiO2, мг/дм3 |  | 10 |
| Кремний (Si), мг/дм3 |  | 10,0 |
| Полифосфаты, мг/дм3 |  | 3.5 |
| БПК5, мг/дм3 |  | 4 |
| ХПК, мг/дм3 |  | 30 |
| Цинк (Zn2+), мг/дм3 |  | 1 |
| Медь (Cu+), мг/дм3 |  | 1 |
| Никель (Ni2+), мг/дм3 |  | 0.02 |
| Свинец (Pb2+), мг/дм3 |  | 0,01 |
| Фосфаты (PO43-), мг/дм3 |  | 3,5 |
| Микробиологические показатели |  |  |
| Термотолерантные колиформные бактерии |  | Отсутствие |
| Общее микробное число |  | Не более 50 в 1 мл |
| Общие колиформные бактерии |  | Отсутствие |